ДИРЕКТИВА РАДИ

84/156/ЄЕС від 8 березня 1984 року

про граничні величини і цільові показники якості для скидання ртуті галузями , що не належать до хлор лужної електролізної промисловості

(згідно уточнень)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

Висловлюючи пошану до Угоди, що засновує Європейське Економічне Співтовариство і особливо її статті 100 і 235,

Висловлюючи пошану до Директиви 76/464/ЄЕС від 4 травня 1976 року щодо забруднень спричинених деякими небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище країн Співтовариства і особливо її Статтей 6 і 12,

Висловлюючи пошану до пропозицій наданих Комісією,

Висловлюючи пошану до позиції Європейського Парламенту,

Висловлюючи пошану до Економічної і Соціальної Комісії

Беручи до уваги те, що для захисту водного середовища Країн Співтовариства від забруднення деякими небезпечними речовинами, Стаття 3 Директиви 76/464/ЄЕС передбачає систему дозволів з попереднім встановленням стандартів емісії для скидання речовин Списку 1 Додатку вказаної Директиви; беручи до уваги Статтю 6 цієї ж Директиви, яка передбачає граничні величини, що повинні встановлюватись для кожного стандарту емісії, а також цільові показники якості, які визначаються для водного середовища, що підлягає впливу вказаних речовин;

Беручи до уваги ртуть та її сполуки, що перелічені у Списку 1;

Беручи до уваги те, що Країни Члени ЄС зобов'язуються застосовувати граничні величини за виключенням тих випадків, коли можливе використання цільових показників якості;

Оскільки забруднення спричинені скиданням ртуті у водойми багатьма галузями промисловості то необхідне встановлення специфічних граничних величин згідно до для таких галузей промисловості, як і встановлення цільових показників якості води для водойм куди вони здійснюють скидання;

Беручи до уваги, що такі цільові показники якості повинні запобігати забрудненням ртуттю в різноманітних ділянках водного середовища, що можуть підлягати впливу ртуть-вміщаючих скидів;

Беручи до уваги, що такі цільові показники якості повинні бути чітко встановленими для виконання вказаної мети, а не тільки для досягнення виконання встановлених правил щодо захисту споживача чи до маркетингу продуктів, які надходять з водного середовища;

Беручи до уваги специфічну процедуру моніторингу, яка повинна бути встановлена згідно з вимогами Країн Членів ЄС з метою демонстрації, що цільові показники якості дотримуються;

Беручи до уваги те, що Країнами Членами ЄС повинні бути розроблені положення щодо моніторінгу водного середовища, яке підлягає впливу вказаних скидів ртуті з точки зору ефективності застосування цієї Директиви; беручи до уваги Статтю 6 Директиви 76/464/ЄЕС, яка не примушує вводити такий моніторінг; беручи до уваги те, що такі примусові дії не передбачені в Угоді, і необхідна подальша конкретизація її Статті 235;

Беручи до уваги те, що у випадках скидання з певних типів виробництв, для яких неможливе встановлення стандартів емісії чи постійного моніторингу із-за роззосередженості джерела скидання, необхідна розробка спеціальних програм запобігання, чи зменшення забруднень ртуттю, що надходять з таких виробництв, а також враховуючи те, що такі зобов'язання не передбачені ні в Статті 6 Директиви 76/464/ЄЕС, ні в спеціальних положеннях Угоди, і необхідна подальша конкретизація Статті 235 цієї Угоди;

Беручи до уваги те, що Директива 82/176/ЄЕС встановлює граничні величини скидання ртуті до водного середовища з підприємств хлор - лужної електролізної промисловості, а також встановлює цільові показники якості для водних об'єктів куди це скидання здійснюється;

Беручи до уваги важливість того, що Комісія кожні 5 років надсилає до Ради порівняльну оцінку впровадження цієї Директиви Країнами Членами ЄС;

Беручи до уваги те, що підземні води є суб'єктом розгляду Директиви 80/68/ЄЕС, і тому не розглядаються в рамках цієї Директиви;

Беручи до уваги те, що рівень індустріалізації у Гренландії із-за загальної ситуації на острові, і в особливості її рідконаселенності, значної площі і специфічного географічного положення є дуже низьким, і що враховуючи вищевказане, цю Директиву непотрібно застосовувати до Гренландії,

ПРИЙМАЄ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

1. Ця Директива:

- на виконання Статті 6 Директиви 76/464/ЄЕС, встановлює граничні величини стандартів емісії для ртуті у скидах прмислових підприємств, які визначені Статтею 2 (е) цієї Директиви,

- на виконання Статті 6 (2) Директиви 76/464/ЄЕС, встановлює цільові показники якості для ртуті у водному середовищі,

- на виконання Статті 6 (4) Директиви 76/464/ЄЕС, встановлює обмеження в часі щодо виконання умов дозволів, наданих компетентними органами Країн Членів ЄС для випадків вже діючого скидання,

- на виконання Статті 12 (1) Директиви 76/464/ЄЕС, встановлює еталонні методи вимірювань вмісту ртуті у стічних водах і у природному водному середовищі,

- на виконання Статті 6 (3) Директиви 76/464/ЄЕС, встановлює процедуру моніторингу,

- вимагає у Країн Членів ЄС співробітництва один з одним у випадку коли скидання впливає на стан територіальних вод більш як однієї Країни Члена ЄС;

- вимагає, згідно з трактуванням Статті 4, у Країн Членів ЄС розробки програм запобігання чи зменшення забруднень спричинених скиданням.

2. Ця Директива застосовується до водних об'єктів перелічених у Статті 1 Директиви 76/464/ЄЕС за винятком підземних вод.

Стаття 2

Для розуміння намірів цієї Директиви

(а) "ртуть" означає:

- ртуть, як хімічний елемент,

- ртуть, що міститься в будь яких її сполуках;

(б) "гранична величина" означає: величину, що зазначена у Додатку 1;

(в) "цільові показники якості" означають: вимоги зазначені у Додатку 2;

(г) "задіяння ртуті" означає: будь який виробничий процес, що включає виробництво чи використаня ртуті, чи будь який інший виробничий процес для якого притаманна присутність ртуті;

(д) "промислове підприємство" означає: підприємство, що має справу з ртуттю чи будь якою речовиною, що містить ртуть, за винятком тих промислових підприємств, що підлягають під Статтю 2 (d) Директиви 82/176/ЄЕС;

(е) "діючі підприємства" означають: промислові підприємства, що є діючими до дати введення в дію цієї Директиви;

(є) "нові підприємства" означають:

- промислові підприємства, що стали діючими після дати введення в дію цієї Директиви;

- діючі промислові підприємства, продуктивність яких, щодо задіяння ртуті значно підвищилась після дати введення в дію цієї Директиви.

Стаття 3

1. Граничні величини та обмеження в часі, в рамках яких вони повинні бути дотримані, а також процедури моніторингу стічних вод наведені у Додатку 1.

2. Граничні величини необхідно звичайно застосовувати для тих місць, в яких стічні води, що містять ртуть скидаються з промислового підприємства. У випадку коли стічні води, що містять ртуть, очищаються за територією промислового підприємства на очисній споруді, що призначена для вилучення ртуті, Країни Члени ЄС можуть встановлювати в дозволах граничні величини для місць, де стічні води скидаються з очисних споруд.

3. Дозволи, встановлені у відповідності з Статтею 3 Директиви 76/464/ЄЕС повинні містити умови принаймні жорсткіші, ніж ті, що наведені в Додатку 1 цієї Директиви, за винятком випадків, коли Країни Члени ЄС приймають умови Статті 6 (3) Директиви 76/464/ЄЕС на основі Додатку 2 цієї Директиви і Додатку 4 до Директиви 82/176/ЄЕС.

Дозволи повинні переглядаться принаймі кожні чотири роки.

4. Без упередження до їх обов'язків, що випливають з параграфів 1 та 2, а також з умов Директиви 76/464/ЄЕС, Країни Члени ЄС можуть надавати дозволи для нових підприємств тільки в тих випадках, коли такі дозволи задовольняють стандарти, що відповідають найкращим поточним технічним засобам що необхідні для зменшення забруднення у відповідності до Статті 2 згаданої Директиви чи для запобігання спотворення конкуренції.

Країна Член ЄС повинна, у разі прийняття нею будь якого методу, спеціальні засоби якого по технічних причинах не відповідають найкращим поточним технічним засобам, надати до Комісії роз'яснення щодо причин такого вибору.

Комісія повинна в свою чергу негайно надати ці роз'яснення іншим Країнам Членам ЄС, а також повинна надіслати якнайшвидше звіт з поясненням її ставлення щодо порушення другого підпараграфу. При необхідності, вона повинна в той же час надати конкретні пропозиції до Ради.

5. У Додатку III (1) Директиви 82/176/)EEC наведені еталонні методики аналізів для визначення присутності ртуті. Можливе використання і інших методик, однак вони повинні забезпечувати рівень знаходження, точність і відтворюваність принаймні такого ж рівня, як дають ті, що наведені у Додатку III (1) Директиви 82/176/)EEC. Необхідна точність проведення аналізу стічних вод наведена у Додатку III (2) тієї ж Директиви.

Стаття 4

1. Країни Члени повинні створити спеціальні програми для скидання ртуті з чисельних джерел що не відносяться до промислових підприємств та для яких емісійні станадарти, наведені у Статті 3 практично не можуть застосовуватись.

2. Метою цих програм має бути - запобігання чи зменшення забруднення. Вони повинні включати найбільш придатні заходи і методи, для заміни, збереження та рециркуляції ртуті. Зменшення відходів, що містять ртуть повинне виконуватись згідно Директиви Ради 78/319/ЕЕС від 20 березня 1978 року про токсичні і небезпечні відходи, а також згідно поправок Акту Доповнень 1979 року.

3. Спеціальні програми повинні бути надані до Комісії та виконуватись з 1 липня 1989 року.

Стаття 5

Відповідні Країни Члени ЄС мають нести відвовідальність за моніторинг водного середовища, що підлягає впливу промислових стоків.

У випадку коли стічні води впливають на стан водойми що належить більш як одній Країні Члену ЄС, то згадані Країни Члени повинні співробітничати між собою в напрямі гармонізації процедури моніторингу.

Стаття 6

1. Комісія повинна кожні чотири роки звітувати про виконання Країнами Членами ЄС цієї Дрективи на основі інформації, що надається ними на виконання Статті 13 Директиви 76/464/ЄЕС на її запит, який вона повинна подавати регулярно. Згадана інформація повинна зокрема вміщати:

- деталі дозволів, що встановлюють стандарти емісії на скидання ртуті,

- результати інвентаризації ртуті, що скидається в води у відповідності з Статтею 1 (2),

- результати вимірювань, отриманих державною мережею спостережень, що призначена для визначення концентрацій ртуті.

2. У випадку зміни наукових знань, принципово пов'язаних з токсичністю, стійкістю і аккумуляцією ртуті в живих організмах і донних відкладах, або ж у випадку вдосконалення найкращих поточних технічних заходів, Комісія

повинна представляти до Ради, необхідні пропозиції з метою повторного посилення, при необхідності, вимог до граничних величин скидання та до цільових показників якості чи встановлення додаткових граничних величин та додаткових цільових показників якості.

Стаття 7

1. Країни Члени ЄС повинні виконати заходи необхідні для приєднання до цієї Директиви напротязі двох років по її оголошенні. Вони повинні повідомити про це Комісію.

2. Країни Члени ЄС повинні представити Комісії тексти положень національного законодавства, введеного ними у дію на викониння цієї Директиви.

Стаття 8

Ця Директива не повинна застосовуватись до Гренландії.

Стаття 9

Ця Директива адресована Країнам Членам ЄС

Розроблена в Брюселі, 8 березня 1984 року

Президент Ради С.Лалум'єр.

Додаток I

Граничні величини, обмеження в часі напротязі яких вони повинні бути дотриманими та процедура моніторингу стічних вод

1. Граничні величини та обмеження в часі для вказаних галузей промисловості наведені разом у таблиці нижче:

| Галузь промисловості | Граничні величини, що повинні бути дотриманими з: |  | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 липня 1986 р. | 1 липня 1989 |  |
| 1. Хімічні галузі промисловості, що використовують ртутні каталізатори |  |  |  |
| (а) у виробництві вініл хлоридів | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |
| -”- | 0.2 | 0.1 | г/т продуктивності виробництва вініл хлоридів |
| (б) в інших виробництвах | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |
| -”- | 10 | 5 | г/кг задіянної (використанної) ртуті |
| 2. Виробництво ртутних каталізаторів, що використовуються у виробництві вініл хлоридів | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |
| -”- | 1.4 | 0.7 | г/кг задіянної (використанної) ртуті |
| 3. Виробництво органічних і неорганічних сполук ртуті | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |
| (за винятком виробництва згаданого у п.2) | 0.1 | 0.05 | г/кг задіянної (використанної) ртуті |
| 4. Виготовлення первинних батарей, що містять ртуть | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |
|  | 0.05 | 0.03 | г/кг задіянної (використанної) ртуті |
| 5. Незалізиста металева промисловість |  |  |  |
| 5.1 Ртуть відновні підприємства | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |
| 5.2 Екстракція і очищення незалізистих металів | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |
| 6. Підприємства по обробці таксичних відходів, що містять ртуть | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |

Граничні величини наведенні в цій таблиці відповідають середньомісячним концентраціям чи максимальний місячний нагрузці.

Кількість ртуті, що скидається, приводиться як функція від кількості ртуті, яка використовується чи задіюється промисловим придприємством протягом вказаного періоду або ж як функція встановленої продуктивності виробництва вініл хлоридів.

2. Граничні величини виражені як концентрації які, в принципі, не повинні перевищуватися і наведені у таблиці вище для галузей промисловості (пункти від 1 до 4). У ніяких випадках граничні величини виражені як концентрації не можуть бути вищими за ті, що виражені як максимальні кількості поділені на вимоги до води на кілограм ртуті, що використовується, чи на тону встановленої продуктивності вініл хлоридів.

Оскільки концентрація ртуті в стічних водах залежить від кількості води, що використовується, яка є різною для різноманітних виробництв і підприємств, граничні величини, які є виразом де наводиться кількість ртуті що скидається по відношенню до кількості ртуті що використовується чи до встановленої продуктивності виробництва вініл хлоридів, наведенної в таблиці вище, повинні дотримуватись в усіх випадках.

3. Середньодобові граничні величини є відповідно вдвічі більшими середньомісячних, наведених у таблиці.

4. Для перевірки відповідності величини скидання стандарту емісії, що має бути зафіксованим згідно з граничними величинами, наведенними в цьому Додатку, повинна бути заснована процедура моніторингу.

Ця процедура повинна забезпечити відбір та аналіз проб, а також об'єм стоку скидів і, коли необхідно, кількість ртуті, що використовується.

Для того щоб було можливим визначити кількість ртуті, що використовується, процедура моніторінгу може базуватись на кількості ртуті, що може використовуватись згідно продуктивності виробництва, яка лягла в основу дозволу на скидання.

5. Необхідно відбирати репрезантативні проби протягом періоду в 24 години. Кількість ртуті, що скидається протягом місяця, необхідно підраховувати базуючись на добових кількостях ртуті, що скидається.

Однак, у випадках коли промислові виробництва скидають не більше ніж 7,5 кг ртуті в рік може встановлюватись спрощена процедура моніторингу.

Додаток II

Цільові показники якості

Для тих Країн Членів ЄС, що застосовують виняток, наведений у Статті 6 (3) Директиви 76/464/ЄЕС, дійсні ті стандарти емісії які мають встановлювати і затверджувати Країни Члени ЕС, однак, згідно з Статтею 5 тої ж Директиви вони повинні встановлюватись так, щоб у зоні дії стічних вод дотримувались (дотримувався) необхідні цільові показники (показник) якості, з тих що наведені в частинах 1, 2 і 3 Додатку II Директиви 82/176/ЕЕС.

Компетентні природоохоронні органи мають визначити в кожному конкретному випадку зону впливу і повинні вибрати серед інших, перелічених у частині 1 Додатку II Директиви 82/176/ЕЕС, цільовий показник чи показники якості, що вважається доцільним, враховуючи також спеціальне використання цих підлягаючих впливу стічних вод ділянок, а також беручи до уваги той факт, що мета цієї Директиви запобігання всіх забруднень.

Чисельні значення цільових показників якості, наведені в 1.2, 1.3 і 1.4 Додатку II Директиви 82/176/ЕЕС можуть, як виняток, та при необхідності за технічними обставинами, визначатись згідно 1.5 до 1 липня 1989 року, за умови попереднього повідомлення про це Комісії.

Німеччина може застосовувати ці положення для промислових підприємств, розташованих на території бувшої Німецької Демократичної республіки з 3 жовтня 1990 року, згідно Директири Ради 90/656/ЄЕС від 4 грудня 1990 року щодо перехідних заходів що можуть застосовуватись у Німеччині з огляду на деякі положення Співтовариства, що пов'язані з охороною довкілля, найостанніший день уніфікації - 31 грудня 1992 року (OJ L 353, 17.12.1990, стор.59); див.стор.387. (Вид.).

OJ L 129, 18.5.1976, стор.23; див.стор.47.

OJ C 20, 25.1.1983, стор.5.

OJ C 10, 16.1.1984, стор.300.

OJ C 286, 24.10.1983, стор.1.

OJ L 81, 27.3.1982, ñòîð. 29; äèâ. ñòîð. 210.

OJ L 20, 26.1.1980, ñòîð. 43; äèâ. ñòîð. 161.

Спеціаьні програми для території бувшої Германської Демократичної Республіки повинні бути складеними і введеними в дію з 31 грудня 1992 року; див. стор.387.(Вид.)

OJ L 84, 31.3.1978, стор.43

Öÿ Äèðåêòèâà áóëà îãîëîøåíâ Êðà¿íàì ×ëåíàì ÅÑ 18 áåðåçíÿ 1984 ðîêó

Ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè äëÿ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ³íøèõ í³æ õëîð ëóæíà åëåêòðîë³çíà ïðîìèñëîâ³ñòü, àëå ÿê³ íå çãàäàí³ ó ö³é òàáëèö³, òàê³ ÿê ïàïåðîâà ïðîìèñëîâ³ñòü ³ ÷îðíà ìåòàëóðã³ÿ ÷è ñïàëþþ÷³ âóã³ëëÿ åëåêòðîñòàíö³¿, áóäóòü, ïðè íåîáõ³äíîñò³, çàô³êñîâàí³ Ðàäîþ íà íàñòóïíîìó åòàï³. Òèì ÷àñîì Êðà¿íè ×ëåíè ªÑ çàô³êñóþòü ñòàíäàðòè ñêèäàííÿ ðòóò³ àâòîíîìíî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Äèðåêòèâîþ 76/464/ªÅÑ. Òàê³ ñòàíäàðòè ïîâèíí³ áðàòè äî óâàãè íàéêðàù³ ïîòî÷í³ òåõí³÷í³ çàõîäè ³ íå ïîâèíí³ áóòè ìåíø æîðñòêèìè í³æ íàéá³ëüø áëèçüêî ñï³âñòàâëþâàí³ ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè öüîãî Äîäàòêó

Íà îñíîâ³ äîñâ³äó îòðèìàííîãî ïðè âïðîâàäæåíí³ ö³º¿ Äèðåêòèâè Êîì³ñ³ÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ñòàòò³ 6 (3), íàäàñòü äî Ðàäè ïðîïîçèö³¿ ïî ââåäåííþ ÷åðåç äåñÿòü ðîê³â ï³ñëÿ îïîâ³ùåííÿ ö³º¿ Äèðåêòèâè á³ëüø æîðñòêèõ ãðàíè÷íèõ âåëè÷èí